## Sheet1
Data# | Data Filename | Vial# | Sample Name | Sample Type | Ret. Time | Area | Level# | Conc. (ng) |  |  |  | Std. Conc. | Accuracy[%] | Cal. Point | S/N | Date Acquired | QC Check Results | Height | Dilution Factor | Sample Amount
1 | 0.3 ug ml001.lcd | 2 |  | Standard(Calc.Point) | 10.194 | 88788 | 1 | 0.179 |  |  |  | 0.3 | 59.6 | 1 | 39.67 | 2016-10-06 11:40 |  | 8402 | 1 | 1
2 | 1 ug ml003.lcd | 3 |  | Standard(Calc.Point) | 10.191 | 388806 | 2 | 1.129 |  |  |  | 1 | 112.9 | 1 | 84.32 | 2016-10-06 11:58 |  | 34920 | 1 | 1
3 | 3 ug ml001.lcd | 4 |  | Standard(Calc.Point) | 10.19 | 980431 | 3 | 3.002 |  |  |  | 3 | 100.1 | 1 | 1055.44 | 2016-10-06 12:15 |  | 89864 | 1 | 1
4 | 10 ug ml001.lcd | 5 |  | Standard(Calc.Point) | 10.187 | 3186931 | 4 | 9.99 | Total amount | FW |  | 10 | 99.9 | 1 | 3075.99 | 2016-10-06 12:33 |  | 295248 | 1 | 1
5 | PBO2w20.lcd | 7 |  | Unknown | 10.267 | 75733 | 0 | 0.137 | 0.685 | 1.593 | 0.43001 | ----- | ----- | ----- | 96.11 | 2016-10-08 05:07 | Quant.Range(Low) | 9423 | 1 | 1
6 | PBO2w19.lcd | 6 |  | Unknown | 10.257 | 56820 | 0 | 0.077 | 0.385 | 1.129 | 0.34101 | ----- | ----- | ----- | 79.71 | 2016-10-08 04:50 | Quant.Range(Low) | 6381 | 1 | 1
7 | PBO2w18.lcd | 5 |  | Unknown | 10.267 | 116442 | 0 | 0.266 | 1.33 | 0.115 | 11.5652 | ----- | ----- | ----- | 146.35 | 2016-10-08 04:32 | Quant.Range(Low) | 14758 | 1 | 1
8 | PBO2w17.lcd | 4 |  | Unknown | 10.254 | 52648 | 0 | 0.064 | 0.32 | 0.701 | 0.45649 | ----- | ----- | ----- | 72.07 | 2016-10-08 04:15 | Quant.Range(Low) | 6251 | 1 | 1
9 | PBO1w16.lcd | 3 |  | Unknown | 10.27 | 98867 | 0 | 0.211 | 1.055 | 2.26 | 0.46681 | ----- | ----- | ----- | 126.18 | 2016-10-08 03:57 | Quant.Range(Low) | 12301 | 1 | 1
10 | PBO1w15.lcd | 2 |  | Unknown | 10.272 | 99150 | 0 | 0.212 | 1.06 | 1.607 | 0.65961 | ----- | ----- | ----- | 119.19 | 2016-10-08 03:40 | Quant.Range(Low) | 12598 | 1 | 1
11 | PBO1w14.lcd | 1 |  | Unknown | 10.274 | 199532 | 0 | 0.529 | 2.645 | 1.805 | 1.4654 | ----- | ----- | ----- | 224.54 | 2016-10-08 03:23 |  | 23874 | 1 | 1
12 | PBO1w13.lcd | 54 |  | Unknown | 10.278 | 315857 | 0 | 0.898 | 4.49 | 2.495 | 1.7996 | ----- | ----- | ----- | 337.9 | 2016-10-08 03:05 |  | 39624 | 1 | 1
13 | PBO3d12.lcd | 53 |  | Unknown | 10.271 | 406513 | 0 | 1.185 | 5.925 | 1.4 | 4.2321 | ----- | ----- | ----- | 601.36 | 2016-10-08 02:48 |  | 48982 | 1 | 1
14 | PBO3d11.lcd | 52 |  | Unknown | 10.272 | 252312 | 0 | 0.697 | 3.485 | 0.995 | 3.5025 | ----- | ----- | ----- | 375.29 | 2016-10-08 02:30 |  | 30837 | 1 | 1
15 | PBO3d10.lcd | 51 |  | Unknown | 10.283 | 709108 | 0 | 2.143 | 10.715 | 1.666 | 6.4316 | ----- | ----- | ----- | 926.34 | 2016-10-08 02:13 |  | 85042 | 1 | 1
16 | PBO3d9.lcd | 50 |  | Unknown | 10.277 | 373394 | 0 | 1.08 | 5.4 | 1.009 | 5.3518 | ----- | ----- | ----- | 508.1 | 2016-10-08 01:55 |  | 45633 | 1 | 1
17 | PBO24h8.lcd | 49 |  | Unknown | 10.283 | 2250134 | 0 | 7.023 | 35.115 | 1.103 | 31.8359 | ----- | ----- | ----- | 2803.8 | 2016-10-08 01:38 |  | 265278 | 1 | 1
18 | PBO24h7.lcd | 48 |  | Unknown | 10.279 | 1588102 | 0 | 4.927 | 24.635 | 1.074 | 22.9376 | ----- | ----- | ----- | 2062.06 | 2016-10-08 01:20 |  | 187490 | 1 | 1
19 | PBO24h6.lcd | 47 |  | Unknown | 10.285 | 2168919 | 0 | 6.766 | 33.83 | 0.798 | 42.3935 | ----- | ----- | ----- | 2790.46 | 2016-10-08 01:03 |  | 259763 | 1 | 1
20 | PBO24h5.lcd | 46 |  | Unknown | 10.278 | 1256052 | 0 | 3.875 | 19.375 | 0.567 | 34.1711 | ----- | ----- | ----- | 1688.34 | 2016-10-08 00:46 |  | 152660 | 1 | 1
21 | PBO12h4.lcd | 45 |  | Unknown | 10.29 | 3487178 | 0 | 10.941 | 54.705 | 0.598 | 91.4799 | ----- | ----- | ----- | 3876.19 | 2016-10-08 00:28 | Quant.Range(High) | 410593 | 1 | 1
22 | PBO12h3.lcd | 44 |  | Unknown | 10.282 | 4166849 | 0 | 13.093 | 65.465 | 0.467 | 140.182 | ----- | ----- | ----- | 4660.35 | 2016-10-08 00:11 | Quant.Range(High) | 486308 | 1 | 1
23 | PBO12h2.lcd | 43 |  | Unknown | 10.285 | 2763134 | 0 | 8.648 | 43.24 | 0.208 | 207.8846 | ----- | ----- | ----- | 1052.61 | 2016-10-07 23:53 |  | 327164 | 1 | 1
24 | PBO12h1.lcd | 42 |  | Unknown | 10.288 | 4313963 | 0 | 13.559 | 67.795 | 0.571 | 118.7303 | ----- | ----- | ----- | 2982.5 | 2016-10-07 23:36 | Quant.Range(High) | 502698 | 1 | 1
25 | blank3.lcd | 1 |  | Unknown | ----- | ----- | 0 | ----- |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- | 2016-10-07 23:19 |  | ----- | 1 | 1
26 | Amit2w20.lcd | 41 |  | Unknown | 10.291 | 83902 | 0 | 0.163 | 0.815 | 0.079 | 10.3165 | ----- | ----- | ----- | 20.8 | 2016-10-07 23:01 | Quant.Range(Low) | 10155 | 1 | 1
27 | Amit2w19.lcd | 40 |  | Unknown | 10.295 | 29185 | 0 | -0.01 | -0.05 | 0.156 | -0.32051 | ----- | ----- | ----- | 42.48 | 2016-10-07 22:44 | Quant.Range(Low) | 3662 | 1 | 1
28 | Amit2w18.lcd | 39 |  | Unknown | 10.3 | 179086 | 0 | 0.465 | 2.325 | 0.159 | 14.6226 | ----- | ----- | ----- | 209.78 | 2016-10-07 22:26 |  | 21690 | 1 | 1
29 | Amit2w17.lcd | 38 |  | Unknown | 10.295 | 26023 | 0 | -0.02 | -0.1 | 2.567 | -0.038956 | ----- | ----- | ----- | 28.45 | 2016-10-07 22:09 | Quant.Range(Low) | 3553 | 1 | 1
30 | Amit1w16.lcd | 37 |  | Unknown | 10.29 | 60226 | 0 | 0.088 | 0.44 | 1.106 | 0.39783 | ----- | ----- | ----- | 90.57 | 2016-10-07 21:51 | Quant.Range(Low) | 7097 | 1 | 1
31 | Amit1w15.lcd | 36 |  | Unknown | 10.303 | 40873 | 0 | 0.027 | 0.135 | 1.262 | 0.10697 | ----- | ----- | ----- | 55.33 | 2016-10-07 21:34 | Quant.Range(Low) | 5062 | 1 | 1
32 | Amit1w14.lcd | 35 |  | Unknown | 10.3 | 91298 | 0 | 0.187 | 0.935 | 1.455 | 0.64261 | ----- | ----- | ----- | 106.49 | 2016-10-07 21:16 | Quant.Range(Low) | 11592 | 1 | 1
33 | Amit1w13.lcd | 34 |  | Unknown | 10.303 | 115036 | 0 | 0.262 | 1.31 | 1.061 | 1.2347 | ----- | ----- | ----- | 164.57 | 2016-10-07 20:59 | Quant.Range(Low) | 14375 | 1 | 1
34 | Amit3d12.lcd | 33 |  | Unknown | 10.3 | 278716 | 0 | 0.78 | 3.9 | 1.367 | 2.853 | ----- | ----- | ----- | 413.65 | 2016-10-07 20:42 |  | 33348 | 1 | 1
35 | Amit3d11.lcd | 32 |  | Unknown | 10.29 | 149347 | 0 | 0.371 | 1.855 | 0.451 | 4.1131 | ----- | ----- | ----- | 211.94 | 2016-10-07 20:24 |  | 15491 | 1 | 1
36 | Amit3d10.lcd | 31 |  | Unknown | 10.286 | 363069 | 0 | 1.047 | 5.235 | 0.689 | 7.598 | ----- | ----- | ----- | 430.71 | 2016-10-07 20:07 |  | 34865 | 1 | 1
37 | Amit3d9.lcd | 30 |  | Unknown | 10.307 | 187119 | 0 | 0.49 | 2.45 | 0.952 | 2.5735 | ----- | ----- | ----- | 276.77 | 2016-10-07 19:49 |  | 22047 | 1 | 1
38 | Amit24h8.lcd | 29 |  | Unknown | 10.302 | 1526941 | 0 | 4.733 | 23.665 | 0.86 | 27.5174 | ----- | ----- | ----- | 1845.28 | 2016-10-07 19:32 |  | 168073 | 1 | 1
39 | Amit24h7.lcd | 28 |  | Unknown | 10.311 | 1833808 | 0 | 5.705 | 28.525 | 1.24 | 23.004 | ----- | ----- | ----- | 2337.64 | 2016-10-07 19:14 |  | 211968 | 1 | 1
40 | Amit24h6.lcd | 27 |  | Unknown | 10.313 | 880876 | 0 | 2.687 | 13.435 | 0.8 | 16.7937 | ----- | ----- | ----- | 1171.41 | 2016-10-07 18:57 |  | 104151 | 1 | 1
41 | Amit24h5.lcd | 26 |  | Unknown | 10.311 | 3423881 | 0 | 10.74 | 53.7 | 1.342 | 40.0149 | ----- | ----- | ----- | 3815.05 | 2016-10-07 18:39 | Quant.Range(High) | 412439 | 1 | 1
42 | Amit12h4.lcd | 25 |  | Unknown | 10.299 | 5334004 | 0 | 16.789 | 83.945 | 1.521 | 55.1907 | ----- | ----- | ----- | 6052.49 | 2016-10-07 18:22 | Quant.Range(High) | 646776 | 1 | 1
43 | Amit12h3.lcd | 24 |  | Unknown | 10.308 | 2492783 | 0 | 7.792 | 38.96 | 1.286 | 30.2955 | ----- | ----- | ----- | 2988.68 | 2016-10-07 18:05 |  | 292530 | 1 | 1
44 | Amit12h2.lcd | 23 |  | Unknown | 10.287 | 2610056 | 0 | 8.163 | 40.815 | 0.858 | 47.5699 | ----- | ----- | ----- | 2912.76 | 2016-10-07 17:47 |  | 301195 | 1 | 1
45 | Amit12h1.lcd | 22 |  | Unknown | 10.289 | 2546679 | 0 | 7.962 | 39.81 | 1.002 | 39.7305 | ----- | ----- | ----- | 3187.48 | 2016-10-07 17:30 |  | 296550 | 1 | 1
46 | blank2.lcd | 1 |  | Unknown | ----- | ----- | 0 | ----- |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- | 2016-10-07 17:12 |  | ----- | 1 | 1
47 | Mal2w20.lcd | 21 |  | Unknown | 10.288 | 30089 | 0 | -0.007 | -0.035 | 0.984 | -0.035569 | ----- | ----- | ----- | 46.92 | 2016-10-07 16:55 | Quant.Range(Low) | 3665 | 1 | 1
48 | Mal2w19.lcd | 20 |  | Unknown | 10.29 | 17287 | 0 | -0.048 | -0.24 | 1.282 | -0.18721 | ----- | ----- | ----- | 29.22 | 2016-10-07 16:37 | Quant.Range(Low) | 2261 | 1 | 1
49 | Mal2w18.lcd | 19 |  | Unknown | 10.283 | 24927 | 0 | -0.024 | -0.12 | 0.514 | -0.23346 | ----- | ----- | ----- | 38.67 | 2016-10-07 16:20 | Quant.Range(Low) | 3109 | 1 | 1
50 | Mal2w17.lcd | 18 |  | Unknown | 10.291 | 183141 | 0 | 0.478 | 2.39 | 0.06 | 39.8333 | ----- | ----- | ----- | 114.89 | 2016-10-07 16:02 |  | 22677 | 1 | 1
51 | Mal1w16.lcd | 17 |  | Unknown | 10.3 | 441245 | 0 | 1.295 | 6.475 | 1.8 | 3.5972 | ----- | ----- | ----- | 500.43 | 2016-10-07 15:45 |  | 53175 | 1 | 1
52 | Mal1w15.lcd | 16 |  | Unknown | 10.283 | 97212 | 0 | 0.205 | 1.025 | 0.542 | 1.8911 | ----- | ----- | ----- | 42.94 | 2016-10-07 15:27 | Quant.Range(Low) | 11033 | 1 | 1
53 | Mal1w14.lcd | 15 |  | Unknown | 10.29 | 310894 | 0 | 0.882 | 4.41 | 1.342 | 3.2861 | ----- | ----- | ----- | 81.1 | 2016-10-07 15:10 |  | 35020 | 1 | 1
54 | Mal1w13.lcd | 14 |  | Unknown | 10.286 | 146081 | 0 | 0.36 | 1.8 | 1.486 | 1.2113 | ----- | ----- | ----- | 112.71 | 2016-10-07 14:53 |  | 16788 | 1 | 1
55 | Mal3d12.lcd | 13 |  | Unknown | 10.3 | 1369214 | 0 | 4.234 | 21.17 | 1.479 | 14.3137 | ----- | ----- | ----- | 1693.58 | 2016-10-07 14:35 |  | 160176 | 1 | 1
56 | Mal3d11.lcd | 12 |  | Unknown | 10.297 | 422216 | 0 | 1.235 | 6.175 | 1.802 | 3.4267 | ----- | ----- | ----- | 164.26 | 2016-10-07 14:18 |  | 51364 | 1 | 1
57 | Mal3d10.lcd | 11 |  | Unknown | 10.292 | 417279 | 0 | 1.219 | 6.095 | 1.853 | 3.2893 | ----- | ----- | ----- | 88.32 | 2016-10-07 14:00 |  | 43297 | 1 | 1
58 | Mal3d9.lcd | 10 |  | Unknown | 10.303 | 317527 | 0 | 0.903 | 4.515 | 2.384 | 1.8939 | ----- | ----- | ----- | 457.75 | 2016-10-07 13:43 |  | 39698 | 1 | 1
59 | Mal24h8.lcd | 9 |  | Unknown | 10.31 | 460875 | 0 | 1.357 | 6.785 | 0.996 | 6.8122 | ----- | ----- | ----- | 104.21 | 2016-10-07 13:25 |  | 55794 | 1 | 1
60 | Mal24h7.lcd | 8 |  | Unknown | 10.314 | 1012750 | 0 | 3.105 | 15.525 | 0.991 | 15.666 | ----- | ----- | ----- | 1445.32 | 2016-10-07 13:08 |  | 117507 | 1 | 1
61 | Mal24h6.lcd | 7 |  | Unknown | 10.309 | 1046721 | 0 | 3.212 | 16.06 | 1.246 | 12.8892 | ----- | ----- | ----- | 1442.03 | 2016-10-07 12:50 |  | 123046 | 1 | 1
62 | Mal24h5.lcd | 6 |  | Unknown | 10.315 | 659195 | 0 | 1.985 | 9.925 | 1.152 | 8.6155 | ----- | ----- | ----- | 845.47 | 2016-10-07 12:33 |  | 79843 | 1 | 1
63 | Mal12h4.lcd | 5 |  | Unknown | 10.32 | 3918625 | 0 | 12.307 | 61.535 | 1.306 | 47.1172 | ----- | ----- | ----- | 4860.63 | 2016-10-07 12:15 | Quant.Range(High) | 478801 | 1 | 1
64 | Mal12h3.lcd | 4 |  | Unknown | 10.321 | 2746619 | 0 | 8.596 | 42.98 | 0.753 | 57.0784 | ----- | ----- | ----- | 1597.48 | 2016-10-07 11:58 |  | 328110 | 1 | 1
65 | Mal12h2.lcd | 3 |  | Unknown | 10.322 | 2728985 | 0 | 8.54 | 42.7 | 1.246 | 34.2697 | ----- | ----- | ----- | 3371.24 | 2016-10-07 11:41 |  | 327492 | 1 | 1
66 | Mal12h1.lcd | 2 |  | Unknown | 10.346 | 2703851 | 0 | 8.46 | 42.3 | 0.653 | 64.7779 | ----- | ----- | ----- | 1124.53 | 2016-10-07 11:23 |  | 318177 | 1 | 1
| Average |  |  |  | 10.286 | 1104739 |  | 3.396 |  |  |  |  | 93.1 |  | 1161.08 |  |  | 128809
| %RSD |  |  |  | 0.29012 | 121.4771 |  | 125.142 |  |  |  |  | 24.8825 |  | 124.83 |  |  | 122.6589
| Maximum |  |  |  | 10.346 | 5334004 |  | 16.789 |  |  |  |  | 112.9 |  | 6052.49 |  |  | 646776
| Minimum |  |  |  | 10.187 | 17287 |  | -0.048 |  |  |  |  | 59.6 |  | 20.8 |  |  | 2261
| Std. Dev. |  |  |  | 0.029842 | 1342005.2007 |  | 4.2499 |  |  |  |  | 23.1681 |  | 1449.3727 |  |  | 157995.1141