## Sheet1
Data# | Data Filename | Vial# | Sample Name | Sample Type | Ret. Time | Area | Level# | Conc. (ng) | Std. Conc. | Accuracy[%] | Cal. Point | S/N | Date Acquired | QC Check Results | Height | Dilution Factor | Sample Amount
1 | 0.3 ug ml001.lcd | 2 |  | Standard(Calc.Point) | 10.194 | 88788 | 1 | 0.179 | 0.3 | 59.6 | 1 | 39.67 | 2016-10-06 11:40 |  | 8402 | 1 | 1
2 | 1 ug ml003.lcd | 3 |  | Standard(Calc.Point) | 10.191 | 388806 | 2 | 1.129 | 1 | 112.9 | 1 | 84.32 | 2016-10-06 11:58 |  | 34920 | 1 | 1
3 | 3 ug ml001.lcd | 4 |  | Standard(Calc.Point) | 10.19 | 980431 | 3 | 3.002 | 3 | 100.1 | 1 | 1055.44 | 2016-10-06 12:15 |  | 89864 | 1 | 1
4 | 10 ug ml001.lcd | 5 |  | Standard(Calc.Point) | 10.187 | 3186931 | 4 | 9.99 | 10 | 99.9 | 1 | 3075.99 | 2016-10-06 12:33 |  | 295248 | 1 | 1 | total amount (ug) | FW | ug/g FW
5 | S42.lcd | 41 |  | Unknown | 10.316 | 473952 | 0 | 1.398 | ----- | ----- | ----- | 596.79 | 2016-10-07 01:22 |  | 54986 | 1 | 1 | 6.99 | 0.1 | 69.9
6 | S41.lcd | 40 |  | Unknown | 10.317 | 269573 | 0 | 0.751 | ----- | ----- | ----- | 358.59 | 2016-10-07 01:05 |  | 31693 | 1 | 1 | 3.755 | 0.139 | 27.0144
7 | S40.lcd | 39 |  | Unknown | 10.312 | 316507 | 0 | 0.9 | ----- | ----- | ----- | 394.58 | 2016-10-07 00:47 |  | 35373 | 1 | 1 | 4.5 | 0.107 | 42.0561 | [5 empty] | % control
8 | S39.lcd | 38 |  | Unknown | 10.32 | 603934 | 0 | 1.81 | ----- | ----- | ----- | 808.18 | 2016-10-07 00:30 |  | 69033 | 1 | 1 | 9.05 | 0.083 | 109.0361 | 62.0017 | 36.0396 |  | 1.2147 | 0.48375 | 10.4517 | 4.1622
9 | S38.lcd | 37 |  | Unknown | 10.313 | 948057 | 0 | 2.9 | ----- | ----- | ----- | 1129.17 | 2016-10-07 00:12 |  | 109764 | 1 | 1 | 14.5 | 0.616 | 23.539
10 | S37.lcd | 36 |  | Unknown | 10.325 | 626631 | 0 | 1.882 | ----- | ----- | ----- | 817.04 | 2016-10-06 23:55 |  | 70749 | 1 | 1 | 9.41 | 1.173 | 8.0222
11 | S36.lcd | 35 |  | Unknown | 10.32 | 855016 | 0 | 2.605 | ----- | ----- | ----- | 1084.35 | 2016-10-06 23:37 |  | 96738 | 1 | 1 | 13.025 | 0.796 | 16.3631
12 | S35.lcd | 34 |  | Unknown | 10.333 | 620895 | 0 | 1.864 | ----- | ----- | ----- | 888.56 | 2016-10-06 23:20 |  | 71665 | 1 | 1 | 9.32 | 1.016 | 9.1732 | 14.2744 | 7.1951 |  | 2.3128 | 0.52192 | 19.8989 | 4.4906
13 | S34.lcd | 33 |  | Unknown | ----- | ----- | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2016-10-06 23:03 |  | ----- | 1 | 1 | 0 | 1.451 | 0
14 | S33.lcd | 32 |  | Unknown | 10.33 | 2286705 | 0 | 7.139 | ----- | ----- | ----- | 3003.58 | 2016-10-06 22:45 |  | 262305 | 1 | 1 | 35.695 | 1.499 | 23.8125
15 | S32.lcd | 31 |  | Unknown | 10.329 | 1486887 | 0 | 4.606 | ----- | ----- | ----- | 2017.34 | 2016-10-06 22:28 |  | 173184 | 1 | 1 | 23.03 | 1.682 | 13.692
16 | S31.lcd | 30 |  | Unknown | 10.339 | 1843134 | 0 | 5.734 | ----- | ----- | ----- | 2302.25 | 2016-10-06 22:10 |  | 212572 | 1 | 1 | 28.67 | 1.631 | 17.5782 | 13.7707 | 10.0826 |  | 4.3697 | 3.0919 | 37.5973 | 26.6031
17 | S30.lcd | 29 |  | Unknown | 10.314 | 3406732 | 0 | 10.686 | ----- | ----- | ----- | 4097.87 | 2016-10-06 21:53 | Quant.Range(High) | 401519 | 1 | 1 | 53.43 | 0.972 | 54.9691
18 | S29.lcd | 28 |  | Unknown | 10.343 | 3689094 | 0 | 11.58 | ----- | ----- | ----- | 4368.78 | 2016-10-06 21:36 | Quant.Range(High) | 420480 | 1 | 1 | 57.9 | 0.921 | 62.8664
19 | S28.lcd | 27 |  | Unknown | 10.34 | 2319896 | 0 | 7.244 | ----- | ----- | ----- | 2862.75 | 2016-10-06 21:18 |  | 266703 | 1 | 1 | 36.22 | 0.511 | 70.8806
20 | S27.lcd | 26 |  | Unknown | 10.347 | 4545509 | 0 | 14.292 | ----- | ----- | ----- | 5133.91 | 2016-10-06 21:01 | Quant.Range(High) | 524171 | 1 | 1 | 71.46 | 0.944 | 75.6992 | 66.1038 | 9.1168 |  | 10.9505 | 2.908 | 94.2181 | 25.0207
21 | S26.lcd | 25 |  | Unknown | 10.352 | 4567901 | 0 | 14.363 | ----- | ----- | ----- | 5228.4 | 2016-10-06 20:43 | Quant.Range(High) | 533829 | 1 | 1 | 71.815 | 0.668 | 107.5075
22 | S25.lcd | 24 |  | Unknown | 10.345 | 3175078 | 0 | 9.952 | ----- | ----- | ----- | 3399.16 | 2016-10-06 20:26 |  | 364043 | 1 | 1 | 49.76 | 0.477 | 104.3187
23 | S24.lcd | 23 |  | Unknown | 10.35 | 5628768 | 0 | 17.723 | ----- | ----- | ----- | 6840.53 | 2016-10-06 20:08 | Quant.Range(High) | 639014 | 1 | 1 | 88.615 | 0.726 | 122.0592
24 | S23.lcd | 22 |  | Unknown | 10.356 | 1438110 | 0 | 4.452 | ----- | ----- | ----- | 2171.66 | 2016-10-06 19:51 |  | 166099 | 1 | 1 | 22.26 | 0.657 |  | 111.2951 | 9.4574 | 33.8813 | 11.6225 | 5.7426 | 100 | 49.4095
25 | blank14.lcd | 1 |  | Unknown | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2016-10-06 19:33 |  | ----- | 1 | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
26 | R40.lcd | 21 |  | Unknown | 10.344 | 85737 | 0 | 0.169 | ----- | ----- | ----- | 141.15 | 2016-10-06 19:16 | Quant.Range(Low) | 10252 | 1 | 1 | 0.845 | 0.64 | 1.3203
27 | R39.lcd | 20 |  | Unknown | 10.357 | 13826 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 24.99 | 2016-10-06 18:58 | Quant.Range(Low) | 1683 | 1 | 1 | 0 | 0.934 | 0
28 | R38.lcd | 19 |  | Unknown | 10.321 | 5584 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 12.31 | 2016-10-06 18:41 | Quant.Range(Low) | 766 | 1 | 1 | 0 | 0.183 | 0
29 | R37.lcd | 18 |  | Unknown | 10.352 | 19765 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 35.12 | 2016-10-06 18:24 | Quant.Range(Low) | 2492 | 1 | 1 | 0 | 0.542 | 0 | 0.33008 | 0.66016 |  | 0.04225 | 0.0845 | 0.24978 | 0.49956
30 | R36.lcd | 17 |  | Unknown | 10.338 | 59839 | 0 | 0.087 | ----- | ----- | ----- | 91.45 | 2016-10-06 18:06 | Quant.Range(Low) | 7185 | 1 | 1 | 0.435 | 1.677 | 0.25939
31 | R35.lcd | 16 |  | Unknown | 10.336 | 42038 | 0 | 0.031 | ----- | ----- | ----- | 66.11 | 2016-10-06 17:49 | Quant.Range(Low) | 5149 | 1 | 1 | 0.155 | 1.988 | 0.077968
32 | R34.lcd | 15 |  | Unknown | 10.336 | 30447 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 52.94 | 2016-10-06 17:31 | Quant.Range(Low) | 3862 | 1 | 1 | 0 | 0.692 | 0
33 | R33.lcd | 14 |  | Unknown | 10.313 | 234432 | 0 | 0.64 | ----- | ----- | ----- | 321.03 | 2016-10-06 17:14 |  | 26713 | 1 | 1 | 3.2 | 2.625 | 1.219 | 0.3891 | 0.56387 |  | 0.1895 | 0.30248 | 1.1203 | 1.7883
34 | R32.lcd | 13 |  | Unknown | 10.3 | 72400 | 0 | 0.127 | ----- | ----- | ----- | 114.59 | 2016-10-06 16:56 | Quant.Range(Low) | 8542 | 1 | 1 | 0.635 | 1.854 | 0.3425
35 | R31.lcd | 12 |  | Unknown | 10.297 | 630393 | 0 | 1.894 | ----- | ----- | ----- | 831.65 | 2016-10-06 16:39 |  | 72699 | 1 | 1 | 9.47 | 2.362 | 4.0093
36 | R30.lcd | 11 |  | Unknown | 10.299 | 736875 | 0 | 2.231 | ----- | ----- | ----- | 984.17 | 2016-10-06 16:21 |  | 80691 | 1 | 1 | 11.155 | 1.402 | 7.9565
37 | R29.lcd | 10 |  | Unknown | 10.302 | 339501 | 0 | 0.973 | ----- | ----- | ----- | 457.25 | 2016-10-06 16:04 |  | 37395 | 1 | 1 | 4.865 | 1.758 | 2.7673 | 3.7689 | 3.18 |  | 1.3062 | 0.94909 | 7.7225 | 5.611
38 | R28.lcd | 9 |  | Unknown | 10.297 | 1191781 | 0 | 3.672 | ----- | ----- | ----- | 1534.09 | 2016-10-06 15:47 |  | 128637 | 1 | 1 | 18.36 | 1.348 | 13.6202
39 | R27.lcd | 8 |  | Unknown | 10.302 | 633079 | 0 | 1.902 | ----- | ----- | ----- | 837.04 | 2016-10-06 15:29 |  | 68132 | 1 | 1 | 9.51 | 0.941 | 10.1063
40 | R26.lcd | 7 |  | Unknown | 10.302 | 1842731 | 0 | 5.733 | ----- | ----- | ----- | 1988 | 2016-10-06 15:12 |  | 202258 | 1 | 1 | 28.665 | 1.419 | 20.2008
41 | R25.lcd | 6 |  | Unknown | 10.302 | 2662975 | 0 | 8.331 | ----- | ----- | ----- | 2863.4 | 2016-10-06 14:54 |  | 299899 | 1 | 1 | 41.655 | 1.532 | 27.1899 | 17.7793 | 7.541 |  | 4.9095 | 2.7665 | 29.025 | 16.3558
42 | R24.lcd | 5 |  | Unknown | 10.3 | 6244158 | 0 | 19.672 | ----- | ----- | ----- | 5767.01 | 2016-10-06 14:37 | Quant.Range(High) | 680410 | 1 | 1 | 98.36 | 1.02 | 96.4314
43 | R23.lcd | 4 |  | Unknown | 10.305 | 4600736 | 0 | 14.467 | ----- | ----- | ----- | 4355.76 | 2016-10-06 14:19 | Quant.Range(High) | 494094 | 1 | 1 | 72.335 | 0.962 | 75.1923
44 | R22.lcd | 3 |  | Unknown | 10.31 | 6863848 | 0 | 21.634 | ----- | ----- | ----- | 6917.27 | 2016-10-06 14:02 | Quant.Range(High) | 746360 | 1 | 1 | 108.17 | 0.985 | 109.8173
45 | R21.lcd | 2 |  | Unknown | 10.264 | 3785571 | 0 | 11.886 | ----- | ----- | ----- | 4180.44 | 2016-10-06 13:44 | Quant.Range(High) | 389394 | 1 | 1 | 59.43 | 0.931 |  | 93.8136 | 17.4603 | 63.8346 | 16.9148 | 4.5149 | 100 | 26.6922
| Average |  |  |  | 10.31 | 1717280 |  | 5.336 |  | 93.1 |  | 1938.02 |  |  | 190674
| %RSD |  |  |  | 0.42437 | 109.8525 |  | 111.9626 |  | 24.8825 |  | 103.2867 |  |  | 109.7163
| Maximum |  |  |  | 10.357 | 6863848 |  | 21.634 |  | 112.9 |  | 6917.27 |  |  | 746360
| Minimum |  |  |  | 10.187 | 5584 |  | -0.085 |  | 59.6 |  | 12.31 |  |  | 766
| Std. Dev. |  |  |  | 0.043753 | 1886475.9758 |  | 5.9741 |  | 23.1681 |  | 2001.7135 |  |  | 209199.9729