## original data
Data# | Data Filename | Vial# | Tray | Sample Name | Sample Type | Ret. Time | Area | Level# | Conc. (ppm) |  |  |  | Std. Conc. | Accuracy[%] | Cal. Point | S/N | Date Acquired | QC Check Results | Height | Dilution Factor | Sample Amount
1 | Calibration_1222016_002.lcd | 47 | 1 | 25 pg tembo | Standard(Calc.Point) | 2.897 | 116391 | 1 | 31.184 |  |  |  | 25 | 124.7 | 1 | 48.36 | 2016-12-02 12:33 |  | 15347 | 1 | 1
2 | Calibration_1222016_003.lcd | 48 | 1 | 50 pg | Standard(Calc.Point) | 2.892 | 209868 | 2 | 56.228 |  |  |  | 50 | 112.5 | 1 | 120.55 | 2016-12-02 12:41 |  | 29645 | 1 | 1
3 | Calibration_1222016_004.lcd | 49 | 1 | 100 pg | Standard(Calc.Point) | 2.891 | 440407 | 3 | 117.995 |  |  |  | 100 | 118 | 1 | 250.89 | 2016-12-02 12:49 |  | 61862 | 1 | 1
4 | Calibration_1222016_005.lcd | 50 | 1 | 250 pg | Standard(Calc.Point) | 2.886 | 921862 | 4 | 246.987 |  |  |  | 250 | 98.8 | 1 | 343.57 | 2016-12-02 12:57 |  | 146759 | 1 | 1
5 | Calibration_1222016_006.lcd | 51 | 1 | 500 pg | Standard(Calc.Point) | 2.885 | 1854931 | 5 | 496.976 | ave | ste | Weight | 500 | 99.4 | 1 | 464.42 | 2016-12-02 13:05 |  | 293798 | 1 | 1
6 | R1120_024.lcd | 21 | 3 | R1120 | Unknown | 2.861 | 24667 | 0 | 6.609 | 14.7718 | 7.1445 |  | ----- | ----- | ----- | 396.68 | 2016-12-03 19:09 | Quant.Range(Low) | 5097 | 1 | 1
7 | R1110_023.lcd | 20 | 3 | R1110 | Unknown | 2.858 | 135028 | 0 | 36.177 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1717.83 | 2016-12-03 19:01 |  | 27116 | 1 | 1
8 | R1118_022.lcd | 19 | 3 | R1118 | Unknown | 2.862 | 30021 | 0 | 8.043 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 434.11 | 2016-12-03 18:53 | Quant.Range(Low) | 6948 | 1 | 1
9 | R1117_021.lcd | 18 | 3 | R1117 | Unknown | 2.869 | 30822 | 0 | 8.258 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 366.73 | 2016-12-03 18:45 | Quant.Range(Low) | 6417 | 1 | 1
10 | R1116_020.lcd | 17 | 3 | R1116 | Unknown | 2.864 | 68868 | 0 | 18.451 | 40.2105 | 17.7706 |  | ----- | ----- | ----- | 526.07 | 2016-12-03 18:37 | Quant.Range(Low) | 15234 | 1 | 1
11 | R1115_019.lcd | 16 | 3 | R1115 | Unknown | 2.861 | 346208 | 0 | 92.757 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 985.25 | 2016-12-03 18:29 |  | 64168 | 1 | 1
12 | R1114_018.lcd | 15 | 3 | R1114 | Unknown | 2.858 | 68873 | 0 | 18.453 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 399.43 | 2016-12-03 18:21 | Quant.Range(Low) | 14536 | 1 | 1
13 | R1113_017.lcd | 14 | 3 | R1113 | Unknown | 2.86 | 116380 | 0 | 31.181 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 537.23 | 2016-12-03 18:13 |  | 24751 | 1 | 1
14 | R1112_016.lcd | 13 | 3 | R1112 | Unknown | 2.859 | 1495731 | 0 | 400.738 | 150.705 | 83.8593 |  | ----- | ----- | ----- | 1122.43 | 2016-12-03 18:05 |  | 295914 | 1 | 1
15 | R1111_015.lcd | 12 | 3 | R1111 | Unknown | 2.851 | 344059 | 0 | 92.181 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 843.47 | 2016-12-03 17:57 |  | 76289 | 1 | 1
16 | R1110_014.lcd | 11 | 3 | R1110 | Unknown | 2.865 | 232682 | 0 | 62.34 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 981.68 | 2016-12-03 17:49 |  | 43615 | 1 | 1
18 | R119_012.lcd | 10 | 3 | R119 | Unknown | 2.86 | 177517 | 0 | 47.561 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 704.27 | 2016-12-03 17:26 |  | 37655 | 1 | 1
19 | R118_011.lcd | 9 | 3 | R118 | Unknown | 2.86 | 671278 | 0 | 179.85 | 713.4003 | 231.655 |  | ----- | ----- | ----- | 617.92 | 2016-12-03 17:18 |  | 131565 | 1 | 1
20 | R117_010.lcd | 8 | 3 | R117 | Unknown | 2.859 | 2758008 | 0 | 738.93 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1341.38 | 2016-12-03 17:10 | Quant.Range(High) | 522065 | 1 | 1
21 | R116_009.lcd | 7 | 3 | R116 | Unknown | 2.852 | 4875425 | 0 | 1306.231 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1309.94 | 2016-12-03 17:02 | Quant.Range(High) | 875628 | 1 | 1
22 | R115_008.lcd | 6 | 3 | R115 | Unknown | 2.857 | 2346171 | 0 | 628.59 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1300.49 | 2016-12-03 16:54 | Quant.Range(High) | 468085 | 1 | 1
23 | R114_007.lcd | 5 | 3 | R114 | Unknown | 2.86 | 2550671 | 0 | 683.38 | 773.8547 | 52.6717 |  | ----- | ----- | ----- | 1836.69 | 2016-12-03 16:46 | Quant.Range(High) | 461577 | 1 | 1
24 | R113_006.lcd | 4 | 3 | R113 | Unknown | 2.86 | 2571892 | 0 | 689.065 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1548.6 | 2016-12-03 16:39 | Quant.Range(High) | 466714 | 1 | 1
25 | R112_005.lcd | 3 | 3 | R112 | Unknown | 2.863 | 3081966 | 0 | 825.725 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1710.48 | 2016-12-03 16:31 | Quant.Range(High) | 545819 | 1 | 1
26 | R111_004.lcd | 2 | 3 | R111 | Unknown | 2.869 | 3348926 | 0 | 897.249 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1588.91 | 2016-12-03 16:23 | Quant.Range(High) | 641317 | 1 | 1
29 | R820_089.lcd | 27 | 4 | R820 | Unknown | 2.846 | 47736 | 0 | 12.79 | 11.8617 | 1.4559 |  | ----- | ----- | ----- | 547.5 | 2016-12-03 03:52 | Quant.Range(Low) | 10853 | 1 | 1
30 | R819_088.lcd | 26 | 4 | R819 | Unknown | 2.85 | 55612 | 0 | 14.9 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 528.73 | 2016-12-03 03:44 | Quant.Range(Low) | 12130 | 1 | 1
31 | R818_087.lcd | 25 | 4 | R818 | Unknown | 2.846 | 29653 | 0 | 7.945 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 479.36 | 2016-12-03 03:36 | Quant.Range(Low) | 6354 | 1 | 1
32 | R817_086.lcd | 24 | 4 | R817 | Unknown | 2.847 | 44087 | 0 | 11.812 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 763.78 | 2016-12-03 03:29 | Quant.Range(Low) | 8877 | 1 | 1
33 | R816_085.lcd | 23 | 4 | R816 | Unknown | 2.854 | 67855 | 0 | 18.18 | 10.1605 | 2.7505 |  | ----- | ----- | ----- | 519.36 | 2016-12-03 03:21 | Quant.Range(Low) | 14704 | 1 | 1
34 | R815_084.lcd | 22 | 4 | R815 | Unknown | 2.848 | 26482 | 0 | 7.095 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 225.45 | 2016-12-03 03:13 | Quant.Range(Low) | 5911 | 1 | 1
35 | R814_083.lcd | 21 | 4 | R814 | Unknown | 2.861 | 34460 | 0 | 9.233 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 441.72 | 2016-12-03 03:05 | Quant.Range(Low) | 6938 | 1 | 1
37 | R813_081.lcd | 20 | 4 | R813 | Unknown | 2.85 | 22894 | 0 | 6.134 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 168.19 | 2016-12-03 02:41 | Quant.Range(Low) | 5358 | 1 | 1
38 | R812_080.lcd | 19 | 4 | R812 | Unknown | 2.851 | 58089 | 0 | 15.563 | 29.7973 | 11.7494 |  | ----- | ----- | ----- | 521.99 | 2016-12-03 02:33 | Quant.Range(Low) | 13285 | 1 | 1
39 | R811_079.lcd | 18 | 4 | R811 | Unknown | 2.852 | 65217 | 0 | 17.473 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 267.44 | 2016-12-03 02:26 | Quant.Range(Low) | 14515 | 1 | 1
40 | R810_078.lcd | 17 | 4 | R810 | Unknown | 2.852 | 79458 | 0 | 21.289 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 604.3 | 2016-12-03 02:18 | Quant.Range(Low) | 18250 | 1 | 1
41 | R89_077.lcd | 16 | 4 | R89 | Unknown | 2.852 | 242100 | 0 | 64.864 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1858.04 | 2016-12-03 02:10 |  | 53342 | 1 | 1
42 | R88_076.lcd | 15 | 4 | R88 | Unknown | 2.858 | 688978 | 0 | 184.592 | 236.5885 | 131.0189 |  | ----- | ----- | ----- | 1181.45 | 2016-12-03 02:02 |  | 146776 | 1 | 1
43 | R87_075.lcd | 14 | 4 | R87 | Unknown | 2.854 | 2318636 | 0 | 621.212 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1201.86 | 2016-12-03 01:54 | Quant.Range(High) | 443214 | 1 | 1
44 | R86_074.lcd | 13 | 4 | R86 | Unknown | 2.862 | 277242 | 0 | 74.279 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 2574.3 | 2016-12-03 01:46 |  | 50477 | 1 | 1
45 | R85_073.lcd | 12 | 4 | R85 | Unknown | 2.861 | 247354 | 0 | 66.271 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 352.96 | 2016-12-03 01:38 |  | 44762 | 1 | 1
46 | R84_072.lcd | 11 | 4 | R84 | Unknown | 2.86 | 367407 | 0 | 98.436 | 418.852 | 123.6862 |  | ----- | ----- | ----- | 777.5 | 2016-12-03 01:30 |  | 73283 | 1 | 1
48 | R83_070.lcd | 10 | 4 | R83 | Unknown | 2.859 | 2148018 | 0 | 575.5 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 4426.38 | 2016-12-03 01:07 | Quant.Range(High) | 368620 | 1 | 1
49 | R82_069.lcd | 9 | 4 | R82 | Unknown | 2.862 | 1321909 | 0 | 354.168 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 578.03 | 2016-12-03 00:59 |  | 238107 | 1 | 1
50 | R81_068.lcd | 8 | 4 | R81 | Unknown | 2.864 | 2416023 | 0 | 647.304 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1209.47 | 2016-12-03 00:51 | Quant.Range(High) | 429474 | 1 | 1
51 | RS20_067.lcd | 7 | 4 | RS20 | Unknown | 2.86 | 47985 | 0 | 12.856 | 19.5122 | 8.515 |  | ----- | ----- | ----- | 534.42 | 2016-12-03 00:43 | Quant.Range(Low) | 10981 | 1 | 1
52 | RS19_066.lcd | 6 | 4 | RS19 | Unknown | 2.863 | 38392 | 0 | 10.286 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 187.84 | 2016-12-03 00:35 | Quant.Range(Low) | 8223 | 1 | 1
53 | RS18_065.lcd | 5 | 4 | RS18 | Unknown | 2.86 | 167891 | 0 | 44.982 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1263.05 | 2016-12-03 00:27 |  | 36577 | 1 | 1
54 | RS17_064.lcd | 4 | 4 | RS17 | Unknown | 2.861 | 37044 | 0 | 9.925 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 126.32 | 2016-12-03 00:19 | Quant.Range(Low) | 8222 | 1 | 1
55 | RS16_063.lcd | 3 | 4 | RS16 | Unknown | 2.863 | 178854 | 0 | 47.919 | 126.9785 | 27.858 |  | ----- | ----- | ----- | 1501.58 | 2016-12-03 00:11 |  | 36945 | 1 | 1
56 | RS15_062.lcd | 2 | 4 | RS15 | Unknown | 2.864 | 529985 | 0 | 141.994 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 817.1 | 2016-12-03 00:03 |  | 107757 | 1 | 1
57 | RS14_061.lcd | 1 | 4 | RS14 | Unknown | 2.86 | 519462 | 0 | 139.175 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 673.73 | 2016-12-02 23:55 |  | 110338 | 1 | 1
58 | RS13_060.lcd | 54 | 3 | RS13 | Unknown | 2.86 | 667455 | 0 | 178.826 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1993.16 | 2016-12-02 23:47 |  | 139085 | 1 | 1
59 | RS12_059.lcd | 53 | 3 | RS12 | Unknown | 2.866 | 816336 | 0 | 218.714 | 152.8938 | 43.7272 |  | ----- | ----- | ----- | 994.45 | 2016-12-02 23:39 |  | 159534 | 1 | 1
60 | RS11_058.lcd | 52 | 3 | RS11 | Unknown | 2.865 | 190528 | 0 | 51.047 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 366.63 | 2016-12-02 23:31 |  | 32443 | 1 | 1
61 | RS10_057.lcd | 51 | 3 | RS10 | Unknown | 2.864 | 407954 | 0 | 109.3 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 2348.96 | 2016-12-02 23:23 |  | 75751 | 1 | 1
63 | RS9_055.lcd | 50 | 3 | RS9 | Unknown | 2.864 | 867843 | 0 | 232.514 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 686.43 | 2016-12-02 23:00 |  | 177610 | 1 | 1
64 | RS8_054.lcd | 49 | 3 | RS8 | Unknown | 2.868 | 2494039 | 0 | 668.207 | 595.543 | 58.5487 |  | ----- | ----- | ----- | 869.55 | 2016-12-02 22:52 | Quant.Range(High) | 415635 | 1 | 1
65 | RS7_053.lcd | 48 | 3 | RS7 | Unknown | 2.865 | 2652501 | 0 | 710.662 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 995.79 | 2016-12-02 22:44 | Quant.Range(High) | 435668 | 1 | 1
66 | RS6_052.lcd | 47 | 3 | RS6 | Unknown | 2.867 | 2058477 | 0 | 551.51 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 841.49 | 2016-12-02 22:36 | Quant.Range(High) | 352783 | 1 | 1
67 | RS5_051.lcd | 46 | 3 | RS5 | Unknown | 2.87 | 1686288 | 0 | 451.793 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 933.51 | 2016-12-02 22:28 |  | 310802 | 1 | 1
68 | RS4_050.lcd | 45 | 3 | RS4 | Unknown | 2.866 | 2571631 | 0 | 688.995 | 623.0052 | 58.2934 |  | ----- | ----- | ----- | 649.77 | 2016-12-02 22:20 | Quant.Range(High) | 418668 | 1 | 1
69 | RS3_049.lcd | 44 | 3 | RS3 | Unknown | 2.865 | 1904285 | 0 | 510.199 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 639.86 | 2016-12-02 22:12 | Quant.Range(High) | 394121 | 1 | 1
70 | RS2_048.lcd | 43 | 3 | RS2 | Unknown | 2.864 | 2015918 | 0 | 540.108 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1428.13 | 2016-12-02 22:04 | Quant.Range(High) | 365178 | 1 | 1
71 | RS1_047.lcd | 42 | 3 | RS1 | Unknown | 2.865 | 2809478 | 0 | 752.719 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1915.97 | 2016-12-02 21:56 | Quant.Range(High) | 502466 | 1 | 1
72 | S220_046.lcd | 41 | 3 | S220 | Unknown | 2.874 | 6871 | 0 | 1.841 | 4.1822 | 0.84301 |  | ----- | ----- | ----- | 68.66 | 2016-12-02 21:49 | Quant.Range(Low) | 1469 | 1 | 1
74 | S219_044.lcd | 40 | 3 | S219 | Unknown | 2.871 | 19511 | 0 | 5.227 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 66.47 | 2016-12-02 21:25 | Quant.Range(Low) | 4232 | 1 | 1
75 | S218_043.lcd | 39 | 3 | S218 | Unknown | 2.872 | 15245 | 0 | 4.084 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 237.06 | 2016-12-02 21:17 | Quant.Range(Low) | 3002 | 1 | 1
76 | S217_042.lcd | 38 | 3 | S217 | Unknown | 2.868 | 20815 | 0 | 5.577 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 218.89 | 2016-12-02 21:09 | Quant.Range(Low) | 3873 | 1 | 1
77 | S216_041.lcd | 37 | 3 | S216 | Unknown | 2.862 | 93398 | 0 | 25.023 | 15.5818 | 3.15 |  | ----- | ----- | ----- | 321.23 | 2016-12-02 21:01 |  | 20915 | 1 | 1
78 | S215_040.lcd | 36 | 3 | S215 | Unknown | 2.862 | 45921 | 0 | 12.303 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 200.06 | 2016-12-02 20:53 | Quant.Range(Low) | 9917 | 1 | 1
79 | S214_039.lcd | 35 | 3 | S214 | Unknown | 2.867 | 45501 | 0 | 12.191 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 257.12 | 2016-12-02 20:46 | Quant.Range(Low) | 9715 | 1 | 1
80 | S213_038.lcd | 34 | 3 | S213 | Unknown | 2.865 | 47811 | 0 | 12.81 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 250.97 | 2016-12-02 20:38 | Quant.Range(Low) | 9994 | 1 | 1
81 | S212_037.lcd | 33 | 3 | S212 | Unknown | 2.869 | 116753 | 0 | 31.281 | 151.6592 | 106.0329 |  | ----- | ----- | ----- | 278.72 | 2016-12-02 20:30 |  | 24899 | 1 | 1
82 | S211_036.lcd | 32 | 3 | S211 | Unknown | 2.87 | 165914 | 0 | 44.452 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 744.27 | 2016-12-02 20:22 |  | 32817 | 1 | 1
83 | S210_035.lcd | 31 | 3 | S210 | Unknown | 2.87 | 230272 | 0 | 61.695 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 610.82 | 2016-12-02 20:14 |  | 33855 | 1 | 1
85 | S29_033.lcd | 30 | 3 | S29 | Unknown | 2.867 | 1751291 | 0 | 469.209 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 824.49 | 2016-12-02 19:50 |  | 149274 | 1 | 1
86 | S28_032.lcd | 29 | 3 | S28 | Unknown | 2.87 | 256781 | 0 | 68.797 | 119.6735 | 21.2317 |  | ----- | ----- | ----- | 396.31 | 2016-12-02 19:42 |  | 46922 | 1 | 1
87 | S27_031.lcd | 28 | 3 | S27 | Unknown | 2.869 | 414191 | 0 | 110.971 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 479.47 | 2016-12-02 19:34 |  | 72015 | 1 | 1
88 | S26_030.lcd | 27 | 3 | S26 | Unknown | 2.869 | 475642 | 0 | 127.435 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 552.81 | 2016-12-02 19:27 |  | 83527 | 1 | 1
89 | S25_029.lcd | 26 | 3 | S25 | Unknown | 2.871 | 640078 | 0 | 171.491 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 876.05 | 2016-12-02 19:19 |  | 115598 | 1 | 1
90 | S24_028.lcd | 25 | 3 | S24 | Unknown | 2.867 | 750928 | 0 | 201.19 | 253.9567 | 68.2712 |  | ----- | ----- | ----- | 1131.2 | 2016-12-02 19:11 |  | 139898 | 1 | 1
91 | S23_027.lcd | 24 | 3 | S23 | Unknown | 2.867 | 381105 | 0 | 102.106 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 715.41 | 2016-12-02 19:03 |  | 72688 | 1 | 1
92 | S22_026.lcd | 23 | 3 | S22 | Unknown | 2.868 | 1077223 | 0 | 288.611 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 759.92 | 2016-12-02 18:55 |  | 200944 | 1 | 1
93 | S21_025.lcd | 22 | 3 | S21 | Unknown | 2.868 | 1582255 | 0 | 423.92 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1183.8 | 2016-12-02 18:47 |  | 288319 | 1 | 1
94 | R220_024.lcd | 21 | 3 | R220 | Unknown | 2.881 | 2147 | 0 | 0.575 | 2.4848 | 1.1069 |  | ----- | ----- | ----- | 34.31 | 2016-12-02 18:39 | Quant.Range(Low) | 444 | 1 | 1
96 | R219_022.lcd | 20 | 3 | R219 | Unknown | 2.868 | 7324 | 0 | 1.962 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 91.67 | 2016-12-02 18:16 | Quant.Range(Low) | 1568 | 1 | 1
97 | R218_021.lcd | 19 | 3 | R218 | Unknown | 2.866 | 6431 | 0 | 1.723 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 68.9 | 2016-12-02 18:08 | Quant.Range(Low) | 1277 | 1 | 1
98 | R217_020.lcd | 18 | 3 | R217 | Unknown | 2.866 | 21196 | 0 | 5.679 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 149.35 | 2016-12-02 18:00 | Quant.Range(Low) | 4179 | 1 | 1
99 | R216_019.lcd | 17 | 3 | R216 | Unknown | 2.86 | 72049 | 0 | 19.303 | 10.279 | 3.0808 |  | ----- | ----- | ----- | 342.94 | 2016-12-02 17:52 | Quant.Range(Low) | 14265 | 1 | 1
100 | R215_018.lcd | 16 | 3 | R215 | Unknown | 2.862 | 34140 | 0 | 9.147 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 136.58 | 2016-12-02 17:44 | Quant.Range(Low) | 7251 | 1 | 1
101 | R214_017.lcd | 15 | 3 | R214 | Unknown | 2.857 | 23107 | 0 | 6.191 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 98.6 | 2016-12-02 17:36 | Quant.Range(Low) | 4598 | 1 | 1
102 | R213_016.lcd | 14 | 3 | R213 | Unknown | 2.86 | 24166 | 0 | 6.475 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 113.64 | 2016-12-02 17:28 | Quant.Range(Low) | 4878 | 1 | 1
103 | R212_015.lcd | 13 | 3 | R212 | Unknown | 2.87 | 146154 | 0 | 39.158 | 27.7203 | 13.1047 |  | ----- | ----- | ----- | 496.64 | 2016-12-02 17:20 |  | 24544 | 1 | 1
104 | R211_014.lcd | 12 | 3 | R211 | Unknown | 2.87 | 219919 | 0 | 58.921 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 566.1 | 2016-12-02 17:12 |  | 39521 | 1 | 1
105 | R210_013.lcd | 11 | 3 | R210 | Unknown | 2.871 | 5708 | 0 | 1.529 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 39.3 | 2016-12-02 17:04 | Quant.Range(Low) | 1072 | 1 | 1
107 | R29_011.lcd | 10 | 3 | R29 | Unknown | 2.879 | 42076 | 0 | 11.273 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 223.53 | 2016-12-02 16:41 | Quant.Range(Low) | 6967 | 1 | 1
108 | R28_010.lcd | 9 | 3 | R28 | Unknown | 2.878 | 1265086 | 0 | 338.944 | 247.6438 | 69.0326 |  | ----- | ----- | ----- | 800.11 | 2016-12-02 16:33 |  | 225212 | 1 | 1
109 | R27_009.lcd | 8 | 3 | R27 | Unknown | 2.875 | 178552 | 0 | 47.838 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 747.4 | 2016-12-02 16:25 |  | 32120 | 1 | 1
110 | R26_008.lcd | 7 | 3 | R26 | Unknown | 2.873 | 1272355 | 0 | 340.891 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1619.14 | 2016-12-02 16:17 |  | 213918 | 1 | 1
111 | R25_007.lcd | 6 | 3 | R25 | Unknown | 2.877 | 981264 | 0 | 262.902 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1133.21 | 2016-12-02 16:09 |  | 166808 | 1 | 1
112 | R24_006.lcd | 5 | 3 | R24 | Unknown | 2.877 | 5125793 | 0 | 1373.31 | 1289.2097 | 360.9885 |  | ----- | ----- | ----- | 1301.45 | 2016-12-02 16:01 | Quant.Range(High) | 663955 | 1 | 1
113 | R23_005.lcd | 4 | 3 | R23 | Unknown | 2.881 | 8367973 | 0 | 2241.96 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1840.14 | 2016-12-02 15:53 | Quant.Range(High) | 992397 | 1 | 1
114 | R22_004.lcd | 3 | 3 | R22 | Unknown | 2.876 | 3757857 | 0 | 1006.811 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1114.74 | 2016-12-02 15:45 | Quant.Range(High) | 487213 | 1 | 1
115 | R21_003.lcd | 2 | 3 | R21 | Unknown | 2.87 | 1995951 | 0 | 534.758 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1269.65 | 2016-12-02 15:37 | Quant.Range(High) | 325084 | 1 | 1
| Average |  |  |  |  | 2.865 | 892638 |  | 239.157 |  |  |  |  | 110.7 |  | 789.09 |  |  | 151268
| %RSD |  |  |  |  | 0.32915 | 149.5747 |  | 149.5746 |  |  |  |  | 10.3298 |  | 83.8261 |  |  | 135.1465
| Maximum |  |  |  |  | 2.897 | 8367973 |  | 2241.96 |  |  |  |  | 124.7 |  | 4426.38 |  |  | 992397
| Minimum |  |  |  |  | 2.846 | 2147 |  | 0.575 |  |  |  |  | 98.8 |  | 34.31 |  |  | 444
| Std. Dev. |  |  |  |  | 0.00943 | 1335160.0136 |  | 357.718 |  |  |  |  | 11.4325 |  | 661.46 |  |  | 204432.7251

## best 3
Data# | Data Filename | Vial# | Tray | Sample Name | Sample Type | Ret. Time | Area | Level# | Conc. (ppm) |  |  | Std. Conc. | Accuracy[%] | Cal. Point | S/N | Date Acquired | QC Check Results | Height | Dilution Factor | Sample Amount
1 | Calibration_1222016_002.lcd | 47 | 1 | 25 pg tembo | Standard(Calc.Point) | 2.897 | 116391 | 1 | 31.184 |  |  | 25 | 124.7 | 1 | 48.36 | 2016-12-02 12:33 |  | 15347 | 1 | 1
2 | Calibration_1222016_003.lcd | 48 | 1 | 50 pg | Standard(Calc.Point) | 2.892 | 209868 | 2 | 56.228 |  |  | 50 | 112.5 | 1 | 120.55 | 2016-12-02 12:41 |  | 29645 | 1 | 1
3 | Calibration_1222016_004.lcd | 49 | 1 | 100 pg | Standard(Calc.Point) | 2.891 | 440407 | 3 | 117.995 |  |  | 100 | 118 | 1 | 250.89 | 2016-12-02 12:49 |  | 61862 | 1 | 1
4 | Calibration_1222016_005.lcd | 50 | 1 | 250 pg | Standard(Calc.Point) | 2.886 | 921862 | 4 | 246.987 |  |  | 250 | 98.8 | 1 | 343.57 | 2016-12-02 12:57 |  | 146759 | 1 | 1
5 | Calibration_1222016_006.lcd | 51 | 1 | 500 pg | Standard(Calc.Point) | 2.885 | 1854931 | 5 | 496.976 | ave | ste | 500 | 99.4 | 1 | 464.42 | 2016-12-02 13:05 |  | 293798 | 1 | 1
6 | R1120_024.lcd | 21 | 3 | R1120 | Unknown | 2.861 | 24667 | 0 | 6.609 | 7.6367 | 0.44823 | ----- | ----- | ----- | 396.68 | 2016-12-03 19:09 | Quant.Range(Low) | 5097 | 1 | 1
7 | R1110_023.lcd | 20 | 3 | R1110 | Unknown | 2.858 | 135028 | 0 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1717.83 | 2016-12-03 19:01 |  | 27116 | 1 | 1
8 | R1118_022.lcd | 19 | 3 | R1118 | Unknown | 2.862 | 30021 | 0 | 8.043 |  |  | ----- | ----- | ----- | 434.11 | 2016-12-03 18:53 | Quant.Range(Low) | 6948 | 1 | 1
9 | R1117_021.lcd | 18 | 3 | R1117 | Unknown | 2.869 | 30822 | 0 | 8.258 |  |  | ----- | ----- | ----- | 366.73 | 2016-12-03 18:45 | Quant.Range(Low) | 6417 | 1 | 1
10 | R1116_020.lcd | 17 | 3 | R1116 | Unknown | 2.864 | 68868 | 0 | 18.451 | 22.695 | 3.6745 | ----- | ----- | ----- | 526.07 | 2016-12-03 18:37 | Quant.Range(Low) | 15234 | 1 | 1
11 | R1115_019.lcd | 16 | 3 | R1115 | Unknown | 2.861 | 346208 | 0 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 985.25 | 2016-12-03 18:29 |  | 64168 | 1 | 1
12 | R1114_018.lcd | 15 | 3 | R1114 | Unknown | 2.858 | 68873 | 0 | 18.453 |  |  | ----- | ----- | ----- | 399.43 | 2016-12-03 18:21 | Quant.Range(Low) | 14536 | 1 | 1
13 | R1113_017.lcd | 14 | 3 | R1113 | Unknown | 2.86 | 116380 | 0 | 31.181 |  |  | ----- | ----- | ----- | 537.23 | 2016-12-03 18:13 |  | 24751 | 1 | 1
14 | R1112_016.lcd | 13 | 3 | R1112 | Unknown | 2.859 | 1495731 | 0 |  | 67.3607 | 11.3649 | ----- | ----- | ----- | 1122.43 | 2016-12-03 18:05 |  | 295914 | 1 | 1
15 | R1111_015.lcd | 12 | 3 | R1111 | Unknown | 2.851 | 344059 | 0 | 92.181 |  |  | ----- | ----- | ----- | 843.47 | 2016-12-03 17:57 |  | 76289 | 1 | 1
16 | R1110_014.lcd | 11 | 3 | R1110 | Unknown | 2.865 | 232682 | 0 | 62.34 |  |  | ----- | ----- | ----- | 981.68 | 2016-12-03 17:49 |  | 43615 | 1 | 1
18 | R119_012.lcd | 10 | 3 | R119 | Unknown | 2.86 | 177517 | 0 | 47.561 |  |  | ----- | ----- | ----- | 704.27 | 2016-12-03 17:26 |  | 37655 | 1 | 1
19 | R118_011.lcd | 9 | 3 | R118 | Unknown | 2.86 | 671278 | 0 | 179.85 | 515.79 | 148.0587 | ----- | ----- | ----- | 617.92 | 2016-12-03 17:18 |  | 131565 | 1 | 1
20 | R117_010.lcd | 8 | 3 | R117 | Unknown | 2.859 | 2758008 | 0 | 738.93 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1341.38 | 2016-12-03 17:10 | Quant.Range(High) | 522065 | 1 | 1
21 | R116_009.lcd | 7 | 3 | R116 | Unknown | 2.852 | 4875425 | 0 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1309.94 | 2016-12-03 17:02 | Quant.Range(High) | 875628 | 1 | 1
22 | R115_008.lcd | 6 | 3 | R115 | Unknown | 2.857 | 2346171 | 0 | 628.59 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1300.49 | 2016-12-03 16:54 | Quant.Range(High) | 468085 | 1 | 1
23 | R114_007.lcd | 5 | 3 | R114 | Unknown | 2.86 | 2550671 | 0 | 683.38 | 773.8547 | 52.6717 | ----- | ----- | ----- | 1836.69 | 2016-12-03 16:46 | Quant.Range(High) | 461577 | 1 | 1
24 | R113_006.lcd | 4 | 3 | R113 | Unknown | 2.86 | 2571892 | 0 | 689.065 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1548.6 | 2016-12-03 16:39 | Quant.Range(High) | 466714 | 1 | 1
25 | R112_005.lcd | 3 | 3 | R112 | Unknown | 2.863 | 3081966 | 0 | 825.725 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1710.48 | 2016-12-03 16:31 | Quant.Range(High) | 545819 | 1 | 1
26 | R111_004.lcd | 2 | 3 | R111 | Unknown | 2.869 | 3348926 | 0 | 897.249 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1588.91 | 2016-12-03 16:23 | Quant.Range(High) | 641317 | 1 | 1
29 | R820_089.lcd | 27 | 4 | R820 | Unknown | 2.846 | 47736 | 0 | 12.79 | 11.8617 | 1.4559 | ----- | ----- | ----- | 547.5 | 2016-12-03 03:52 | Quant.Range(Low) | 10853 | 1 | 1
30 | R819_088.lcd | 26 | 4 | R819 | Unknown | 2.85 | 55612 | 0 | 14.9 |  |  | ----- | ----- | ----- | 528.73 | 2016-12-03 03:44 | Quant.Range(Low) | 12130 | 1 | 1
31 | R818_087.lcd | 25 | 4 | R818 | Unknown | 2.846 | 29653 | 0 | 7.945 |  |  | ----- | ----- | ----- | 479.36 | 2016-12-03 03:36 | Quant.Range(Low) | 6354 | 1 | 1
32 | R817_086.lcd | 24 | 4 | R817 | Unknown | 2.847 | 44087 | 0 | 11.812 |  |  | ----- | ----- | ----- | 763.78 | 2016-12-03 03:29 | Quant.Range(Low) | 8877 | 1 | 1
33 | R816_085.lcd | 23 | 4 | R816 | Unknown | 2.854 | 67855 | 0 | 18.18 | 10.1605 | 2.7505 | ----- | ----- | ----- | 519.36 | 2016-12-03 03:21 | Quant.Range(Low) | 14704 | 1 | 1
34 | R815_084.lcd | 22 | 4 | R815 | Unknown | 2.848 | 26482 | 0 | 7.095 |  |  | ----- | ----- | ----- | 225.45 | 2016-12-03 03:13 | Quant.Range(Low) | 5911 | 1 | 1
35 | R814_083.lcd | 21 | 4 | R814 | Unknown | 2.861 | 34460 | 0 | 9.233 |  |  | ----- | ----- | ----- | 441.72 | 2016-12-03 03:05 | Quant.Range(Low) | 6938 | 1 | 1
37 | R813_081.lcd | 20 | 4 | R813 | Unknown | 2.85 | 22894 | 0 | 6.134 |  |  | ----- | ----- | ----- | 168.19 | 2016-12-03 02:41 | Quant.Range(Low) | 5358 | 1 | 1
38 | R812_080.lcd | 19 | 4 | R812 | Unknown | 2.851 | 58089 | 0 | 15.563 | 29.7973 | 11.7494 | ----- | ----- | ----- | 521.99 | 2016-12-03 02:33 | Quant.Range(Low) | 13285 | 1 | 1
39 | R811_079.lcd | 18 | 4 | R811 | Unknown | 2.852 | 65217 | 0 | 17.473 |  |  | ----- | ----- | ----- | 267.44 | 2016-12-03 02:26 | Quant.Range(Low) | 14515 | 1 | 1
40 | R810_078.lcd | 17 | 4 | R810 | Unknown | 2.852 | 79458 | 0 | 21.289 |  |  | ----- | ----- | ----- | 604.3 | 2016-12-03 02:18 | Quant.Range(Low) | 18250 | 1 | 1
41 | R89_077.lcd | 16 | 4 | R89 | Unknown | 2.852 | 242100 | 0 | 64.864 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1858.04 | 2016-12-03 02:10 |  | 53342 | 1 | 1
42 | R88_076.lcd | 15 | 4 | R88 | Unknown | 2.858 | 688978 | 0 | 184.592 | 108.3807 | 33.0611 | ----- | ----- | ----- | 1181.45 | 2016-12-03 02:02 |  | 146776 | 1 | 1
43 | R87_075.lcd | 14 | 4 | R87 | Unknown | 2.854 | 2318636 | 0 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1201.86 | 2016-12-03 01:54 | Quant.Range(High) | 443214 | 1 | 1
44 | R86_074.lcd | 13 | 4 | R86 | Unknown | 2.862 | 277242 | 0 | 74.279 |  |  | ----- | ----- | ----- | 2574.3 | 2016-12-03 01:46 |  | 50477 | 1 | 1
45 | R85_073.lcd | 12 | 4 | R85 | Unknown | 2.861 | 247354 | 0 | 66.271 |  |  | ----- | ----- | ----- | 352.96 | 2016-12-03 01:38 |  | 44762 | 1 | 1
46 | R84_072.lcd | 11 | 4 | R84 | Unknown | 2.86 | 367407 | 0 |  | 525.6573 | 76.396 | ----- | ----- | ----- | 777.5 | 2016-12-03 01:30 |  | 73283 | 1 | 1
48 | R83_070.lcd | 10 | 4 | R83 | Unknown | 2.859 | 2148018 | 0 | 575.5 |  |  | ----- | ----- | ----- | 4426.38 | 2016-12-03 01:07 | Quant.Range(High) | 368620 | 1 | 1
49 | R82_069.lcd | 9 | 4 | R82 | Unknown | 2.862 | 1321909 | 0 | 354.168 |  |  | ----- | ----- | ----- | 578.03 | 2016-12-03 00:59 |  | 238107 | 1 | 1
50 | R81_068.lcd | 8 | 4 | R81 | Unknown | 2.864 | 2416023 | 0 | 647.304 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1209.47 | 2016-12-03 00:51 | Quant.Range(High) | 429474 | 1 | 1
51 | RS20_067.lcd | 7 | 4 | RS20 | Unknown | 2.86 | 47985 | 0 | 12.856 | 19.5122 | 8.515 | ----- | ----- | ----- | 534.42 | 2016-12-03 00:43 | Quant.Range(Low) | 10981 | 1 | 1
52 | RS19_066.lcd | 6 | 4 | RS19 | Unknown | 2.863 | 38392 | 0 | 10.286 |  |  | ----- | ----- | ----- | 187.84 | 2016-12-03 00:35 | Quant.Range(Low) | 8223 | 1 | 1
53 | RS18_065.lcd | 5 | 4 | RS18 | Unknown | 2.86 | 167891 | 0 | 44.982 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1263.05 | 2016-12-03 00:27 |  | 36577 | 1 | 1
54 | RS17_064.lcd | 4 | 4 | RS17 | Unknown | 2.861 | 37044 | 0 | 9.925 |  |  | ----- | ----- | ----- | 126.32 | 2016-12-03 00:19 | Quant.Range(Low) | 8222 | 1 | 1
55 | RS16_063.lcd | 3 | 4 | RS16 | Unknown | 2.863 | 178854 | 0 |  | 153.3317 | 11.0618 | ----- | ----- | ----- | 1501.58 | 2016-12-03 00:11 |  | 36945 | 1 | 1
56 | RS15_062.lcd | 2 | 4 | RS15 | Unknown | 2.864 | 529985 | 0 | 141.994 |  |  | ----- | ----- | ----- | 817.1 | 2016-12-03 00:03 |  | 107757 | 1 | 1
57 | RS14_061.lcd | 1 | 4 | RS14 | Unknown | 2.86 | 519462 | 0 | 139.175 |  |  | ----- | ----- | ----- | 673.73 | 2016-12-02 23:55 |  | 110338 | 1 | 1
58 | RS13_060.lcd | 54 | 3 | RS13 | Unknown | 2.86 | 667455 | 0 | 178.826 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1993.16 | 2016-12-02 23:47 |  | 139085 | 1 | 1
59 | RS12_059.lcd | 53 | 3 | RS12 | Unknown | 2.866 | 816336 | 0 | 218.714 | 186.8427 | 33.7537 | ----- | ----- | ----- | 994.45 | 2016-12-02 23:39 |  | 159534 | 1 | 1
60 | RS11_058.lcd | 52 | 3 | RS11 | Unknown | 2.865 | 190528 | 0 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 366.63 | 2016-12-02 23:31 |  | 32443 | 1 | 1
61 | RS10_057.lcd | 51 | 3 | RS10 | Unknown | 2.864 | 407954 | 0 | 109.3 |  |  | ----- | ----- | ----- | 2348.96 | 2016-12-02 23:23 |  | 75751 | 1 | 1
63 | RS9_055.lcd | 50 | 3 | RS9 | Unknown | 2.864 | 867843 | 0 | 232.514 |  |  | ----- | ----- | ----- | 686.43 | 2016-12-02 23:00 |  | 177610 | 1 | 1
64 | RS8_054.lcd | 49 | 3 | RS8 | Unknown | 2.868 | 2494039 | 0 | 668.207 | 595.543 | 58.5487 | ----- | ----- | ----- | 869.55 | 2016-12-02 22:52 | Quant.Range(High) | 415635 | 1 | 1
65 | RS7_053.lcd | 48 | 3 | RS7 | Unknown | 2.865 | 2652501 | 0 | 710.662 |  |  | ----- | ----- | ----- | 995.79 | 2016-12-02 22:44 | Quant.Range(High) | 435668 | 1 | 1
66 | RS6_052.lcd | 47 | 3 | RS6 | Unknown | 2.867 | 2058477 | 0 | 551.51 |  |  | ----- | ----- | ----- | 841.49 | 2016-12-02 22:36 | Quant.Range(High) | 352783 | 1 | 1
67 | RS5_051.lcd | 46 | 3 | RS5 | Unknown | 2.87 | 1686288 | 0 | 451.793 |  |  | ----- | ----- | ----- | 933.51 | 2016-12-02 22:28 |  | 310802 | 1 | 1
68 | RS4_050.lcd | 45 | 3 | RS4 | Unknown | 2.866 | 2571631 | 0 | 688.995 | 623.0052 | 58.2934 | ----- | ----- | ----- | 649.77 | 2016-12-02 22:20 | Quant.Range(High) | 418668 | 1 | 1
69 | RS3_049.lcd | 44 | 3 | RS3 | Unknown | 2.865 | 1904285 | 0 | 510.199 |  |  | ----- | ----- | ----- | 639.86 | 2016-12-02 22:12 | Quant.Range(High) | 394121 | 1 | 1
70 | RS2_048.lcd | 43 | 3 | RS2 | Unknown | 2.864 | 2015918 | 0 | 540.108 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1428.13 | 2016-12-02 22:04 | Quant.Range(High) | 365178 | 1 | 1
71 | RS1_047.lcd | 42 | 3 | RS1 | Unknown | 2.865 | 2809478 | 0 | 752.719 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1915.97 | 2016-12-02 21:56 | Quant.Range(High) | 502466 | 1 | 1
72 | S220_046.lcd | 41 | 3 | S220 | Unknown | 2.874 | 6871 | 0 | 1.841 | 4.1822 | 0.84301 | ----- | ----- | ----- | 68.66 | 2016-12-02 21:49 | Quant.Range(Low) | 1469 | 1 | 1
74 | S219_044.lcd | 40 | 3 | S219 | Unknown | 2.871 | 19511 | 0 | 5.227 |  |  | ----- | ----- | ----- | 66.47 | 2016-12-02 21:25 | Quant.Range(Low) | 4232 | 1 | 1
75 | S218_043.lcd | 39 | 3 | S218 | Unknown | 2.872 | 15245 | 0 | 4.084 |  |  | ----- | ----- | ----- | 237.06 | 2016-12-02 21:17 | Quant.Range(Low) | 3002 | 1 | 1
76 | S217_042.lcd | 38 | 3 | S217 | Unknown | 2.868 | 20815 | 0 | 5.577 |  |  | ----- | ----- | ----- | 218.89 | 2016-12-02 21:09 | Quant.Range(Low) | 3873 | 1 | 1
77 | S216_041.lcd | 37 | 3 | S216 | Unknown | 2.862 | 93398 | 0 | 25.023 | 15.5818 | 3.15 | ----- | ----- | ----- | 321.23 | 2016-12-02 21:01 |  | 20915 | 1 | 1
78 | S215_040.lcd | 36 | 3 | S215 | Unknown | 2.862 | 45921 | 0 | 12.303 |  |  | ----- | ----- | ----- | 200.06 | 2016-12-02 20:53 | Quant.Range(Low) | 9917 | 1 | 1
79 | S214_039.lcd | 35 | 3 | S214 | Unknown | 2.867 | 45501 | 0 | 12.191 |  |  | ----- | ----- | ----- | 257.12 | 2016-12-02 20:46 | Quant.Range(Low) | 9715 | 1 | 1
80 | S213_038.lcd | 34 | 3 | S213 | Unknown | 2.865 | 47811 | 0 | 12.81 |  |  | ----- | ----- | ----- | 250.97 | 2016-12-02 20:38 | Quant.Range(Low) | 9994 | 1 | 1
81 | S212_037.lcd | 33 | 3 | S212 | Unknown | 2.869 | 116753 | 0 | 31.281 | 45.8093 | 7.6262 | ----- | ----- | ----- | 278.72 | 2016-12-02 20:30 |  | 24899 | 1 | 1
82 | S211_036.lcd | 32 | 3 | S211 | Unknown | 2.87 | 165914 | 0 | 44.452 |  |  | ----- | ----- | ----- | 744.27 | 2016-12-02 20:22 |  | 32817 | 1 | 1
83 | S210_035.lcd | 31 | 3 | S210 | Unknown | 2.87 | 230272 | 0 | 61.695 |  |  | ----- | ----- | ----- | 610.82 | 2016-12-02 20:14 |  | 33855 | 1 | 1
85 | S29_033.lcd | 30 | 3 | S29 | Unknown | 2.867 | 1751291 | 0 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 824.49 | 2016-12-02 19:50 |  | 149274 | 1 | 1
86 | S28_032.lcd | 29 | 3 | S28 | Unknown | 2.87 | 256781 | 0 | 68.797 | 119.6735 | 21.2317 | ----- | ----- | ----- | 396.31 | 2016-12-02 19:42 |  | 46922 | 1 | 1
87 | S27_031.lcd | 28 | 3 | S27 | Unknown | 2.869 | 414191 | 0 | 110.971 |  |  | ----- | ----- | ----- | 479.47 | 2016-12-02 19:34 |  | 72015 | 1 | 1
88 | S26_030.lcd | 27 | 3 | S26 | Unknown | 2.869 | 475642 | 0 | 127.435 |  |  | ----- | ----- | ----- | 552.81 | 2016-12-02 19:27 |  | 83527 | 1 | 1
89 | S25_029.lcd | 26 | 3 | S25 | Unknown | 2.871 | 640078 | 0 | 171.491 |  |  | ----- | ----- | ----- | 876.05 | 2016-12-02 19:19 |  | 115598 | 1 | 1
90 | S24_028.lcd | 25 | 3 | S24 | Unknown | 2.867 | 750928 | 0 | 201.19 | 253.9567 | 68.2712 | ----- | ----- | ----- | 1131.2 | 2016-12-02 19:11 |  | 139898 | 1 | 1
91 | S23_027.lcd | 24 | 3 | S23 | Unknown | 2.867 | 381105 | 0 | 102.106 |  |  | ----- | ----- | ----- | 715.41 | 2016-12-02 19:03 |  | 72688 | 1 | 1
92 | S22_026.lcd | 23 | 3 | S22 | Unknown | 2.868 | 1077223 | 0 | 288.611 |  |  | ----- | ----- | ----- | 759.92 | 2016-12-02 18:55 |  | 200944 | 1 | 1
93 | S21_025.lcd | 22 | 3 | S21 | Unknown | 2.868 | 1582255 | 0 | 423.92 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1183.8 | 2016-12-02 18:47 |  | 288319 | 1 | 1
94 | R220_024.lcd | 21 | 3 | R220 | Unknown | 2.881 | 2147 | 0 | 0.575 | 2.4848 | 1.1069 | ----- | ----- | ----- | 34.31 | 2016-12-02 18:39 | Quant.Range(Low) | 444 | 1 | 1
96 | R219_022.lcd | 20 | 3 | R219 | Unknown | 2.868 | 7324 | 0 | 1.962 |  |  | ----- | ----- | ----- | 91.67 | 2016-12-02 18:16 | Quant.Range(Low) | 1568 | 1 | 1
97 | R218_021.lcd | 19 | 3 | R218 | Unknown | 2.866 | 6431 | 0 | 1.723 |  |  | ----- | ----- | ----- | 68.9 | 2016-12-02 18:08 | Quant.Range(Low) | 1277 | 1 | 1
98 | R217_020.lcd | 18 | 3 | R217 | Unknown | 2.866 | 21196 | 0 | 5.679 |  |  | ----- | ----- | ----- | 149.35 | 2016-12-02 18:00 | Quant.Range(Low) | 4179 | 1 | 1
99 | R216_019.lcd | 17 | 3 | R216 | Unknown | 2.86 | 72049 | 0 | 19.303 | 10.279 | 3.0808 | ----- | ----- | ----- | 342.94 | 2016-12-02 17:52 | Quant.Range(Low) | 14265 | 1 | 1
100 | R215_018.lcd | 16 | 3 | R215 | Unknown | 2.862 | 34140 | 0 | 9.147 |  |  | ----- | ----- | ----- | 136.58 | 2016-12-02 17:44 | Quant.Range(Low) | 7251 | 1 | 1
101 | R214_017.lcd | 15 | 3 | R214 | Unknown | 2.857 | 23107 | 0 | 6.191 |  |  | ----- | ----- | ----- | 98.6 | 2016-12-02 17:36 | Quant.Range(Low) | 4598 | 1 | 1
102 | R213_016.lcd | 14 | 3 | R213 | Unknown | 2.86 | 24166 | 0 | 6.475 |  |  | ----- | ----- | ----- | 113.64 | 2016-12-02 17:28 | Quant.Range(Low) | 4878 | 1 | 1
103 | R212_015.lcd | 13 | 3 | R212 | Unknown | 2.87 | 146154 | 0 | 39.158 | 36.4507 | 11.9695 | ----- | ----- | ----- | 496.64 | 2016-12-02 17:20 |  | 24544 | 1 | 1
104 | R211_014.lcd | 12 | 3 | R211 | Unknown | 2.87 | 219919 | 0 | 58.921 |  |  | ----- | ----- | ----- | 566.1 | 2016-12-02 17:12 |  | 39521 | 1 | 1
105 | R210_013.lcd | 11 | 3 | R210 | Unknown | 2.871 | 5708 | 0 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 39.3 | 2016-12-02 17:04 | Quant.Range(Low) | 1072 | 1 | 1
107 | R29_011.lcd | 10 | 3 | R29 | Unknown | 2.879 | 42076 | 0 | 11.273 |  |  | ----- | ----- | ----- | 223.53 | 2016-12-02 16:41 | Quant.Range(Low) | 6967 | 1 | 1
108 | R28_010.lcd | 9 | 3 | R28 | Unknown | 2.878 | 1265086 | 0 | 338.944 | 314.2457 | 22.2378 | ----- | ----- | ----- | 800.11 | 2016-12-02 16:33 |  | 225212 | 1 | 1
109 | R27_009.lcd | 8 | 3 | R27 | Unknown | 2.875 | 178552 | 0 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 747.4 | 2016-12-02 16:25 |  | 32120 | 1 | 1
110 | R26_008.lcd | 7 | 3 | R26 | Unknown | 2.873 | 1272355 | 0 | 340.891 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1619.14 | 2016-12-02 16:17 |  | 213918 | 1 | 1
111 | R25_007.lcd | 6 | 3 | R25 | Unknown | 2.877 | 981264 | 0 | 262.902 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1133.21 | 2016-12-02 16:09 |  | 166808 | 1 | 1
112 | R24_006.lcd | 5 | 3 | R24 | Unknown | 2.877 | 5125793 | 0 | 1373.31 | 971.6263 | 242.9952 | ----- | ----- | ----- | 1301.45 | 2016-12-02 16:01 | Quant.Range(High) | 663955 | 1 | 1
113 | R23_005.lcd | 4 | 3 | R23 | Unknown | 2.881 | 8367973 | 0 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 1840.14 | 2016-12-02 15:53 | Quant.Range(High) | 992397 | 1 | 1
114 | R22_004.lcd | 3 | 3 | R22 | Unknown | 2.876 | 3757857 | 0 | 1006.811 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1114.74 | 2016-12-02 15:45 | Quant.Range(High) | 487213 | 1 | 1
115 | R21_003.lcd | 2 | 3 | R21 | Unknown | 2.87 | 1995951 | 0 | 534.758 |  |  | ----- | ----- | ----- | 1269.65 | 2016-12-02 15:37 | Quant.Range(High) | 325084 | 1 | 1
| Average |  |  |  |  | 2.865 | 892638 |  | 239.157 |  |  |  | 110.7 |  | 789.09 |  |  | 151268
| %RSD |  |  |  |  | 0.32915 | 149.5747 |  | 149.5746 |  |  |  | 10.3298 |  | 83.8261 |  |  | 135.1465
| Maximum |  |  |  |  | 2.897 | 8367973 |  | 2241.96 |  |  |  | 124.7 |  | 4426.38 |  |  | 992397
| Minimum |  |  |  |  | 2.846 | 2147 |  | 0.575 |  |  |  | 98.8 |  | 34.31 |  |  | 444
| Std. Dev. |  |  |  |  | 0.00943 | 1335160.0136 |  | 357.718 |  |  |  | 11.4325 |  | 661.46 |  |  | 204432.7251

## R and S percent
|  | RAW |  | PERCENT
S | 336 | 4.1822 | 0.84301 | 1.6468 | 0.33195
S | 168 | 15.5818 | 3.15 | 6.1356 | 1.2404
S | 72 | 45.8093 | 7.6262 | 18.0382 | 3.0029
S | 24 | 119.6735 | 21.2317 | 47.1236 | 8.3604
S | 12 | 253.9567 | 68.2712 | 100 | 26.883
R | 336 | 2.4848 | 1.1069 | 0.25573 | 0.11393
R | 168 | 10.279 | 3.0808 | 1.0579 | 0.31708
R | 72 | 36.4507 | 11.9695 | 3.7515 | 1.2319
R | 24 | 314.2457 | 22.2378 | 32.3422 | 2.2887
R | 12 | 971.6263 | 242.9952 | 100 | 25.0091

## R metabolism percent
|  | ave | ste | PERCENT
PBO | 336 | 7.6367 | 0.44823 | 0.98683 | 0.057921
PBO | 168 | 22.695 | 3.6745 | 2.9327 | 0.47484
PBO | 72 | 67.3607 | 11.3649 | 8.7046 | 1.4686
PBO | 24 | 515.79 | 148.0587 | 66.652 | 19.1326
PBO | 12 | 773.8547 | 52.6717 | 100 | 6.8064
Amitrole | 336 | 11.8617 | 1.4559 | 2.2566 | 0.27697
Amitrole | 168 | 10.1605 | 2.7505 | 1.9329 | 0.52325
Amitrole | 72 | 29.7973 | 11.7494 | 5.6686 | 2.2352
Amitrole | 24 | 108.3807 | 33.0611 | 20.6181 | 6.2895
Amitrole | 12 | 525.6573 | 76.396 | 100 | 14.5334
Malathione | 336 | 19.5122 | 8.515 | 3.132 | 1.3668
Malathione | 168 | 153.3317 | 11.0618 | 24.6116 | 1.7756
Malathione | 72 | 186.8427 | 33.7537 | 29.9905 | 5.4179
Malathione | 24 | 595.543 | 58.5487 | 95.592 | 9.3978
Malathione | 12 | 623.0052 | 58.2934 | 100 | 9.3568
R | 336 | 2.4848 | 1.1069 | 0.25573 | 0.11393
R | 168 | 10.279 | 3.0808 | 1.0579 | 0.31708
R | 72 | 36.4507 | 11.9695 | 3.7515 | 1.2319
R | 24 | 314.2457 | 22.2378 | 32.3422 | 2.2887
R | 12 | 971.6263 | 242.9952 | 100 | 25.0091